|  | Производственное Объединение "STELZ" Тел: (343) 288-73-87 E-mail: ktp@zavod-96.ru Сайт: www.zavod-96.ru |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП-Н

(Трансформаторная подстанция наружной установки)

Нужное подчеркнуть или пометить

| ТИП КТП |  |
| --- | --- |
| Количество КТП (шт) |  |
| Мощность КТП | 25 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 |
| Типоисполнение | Киосковая (КТП) Столбовая (СТП) Мачтовая (МТП) |
| Тип КТП | 2 КТП (двухтрансформаторная) КТП (однотрансформаторная) |
| Тип КТП | Проходная Тупиковая |
| Утепление | Металл Утепление Сэндвич-панели |
| Включить в стоимость трансформатор? | Да Нет |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ ТМЗ Другой: |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У /У Д/У |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе РУВН | ВНА РВЗ РЛНД BВ/TEL Другой: |
| Секционирование по стороне РУВН | Да Нет |
| Секционирование по стороне РУНН | Да Нет |
| Исполнение вводов РУВН | Воздух Кабель |
| Исполнение выводов РУНН | Воздух Кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | РЕ (Разъединитель) ВА (Автомат) Другой: |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
| Коммутационный аппарат на вводе отходящих линиях | РПС (Рубильник) ВА (Автомат) Другой: | ARS |  |
| Ток (А) | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| К-во отходящих линий (Секция 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток (А) | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |
| К-во отходящих линий (Секция 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии по стороне РУНН | Да Нет |
| Учет энергии по стороне РУВН | Да Нет |
| Тип счетчика (по умолч. Меркурий 230) |  |
| Амперметры на вводе РУНН | Да Нет |
| Учет энергии на каждой отходящей линии | Да Нет |
| Наличие АВР | Да Нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |

Дополнительные требования: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Телефон/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |