|  | Производственное Объединение "STELZ" Тел: (343) 288-73-87 E-mail: ktp@zavod-96.ru Сайт: www.zavod-96.ru |
| --- | --- |

Опросный  лист  для  заказа ячеек  ЯКНО-6(10)У1

| Запрашиваемые данные | Заполняется заказчиком | Образец |
| --- | --- | --- |
| Ном напряжение, кВ |  | 10 |
| Номинальный ток, А |  | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА |  | 20 |
| Схемы главных цепей |  |  |
| Обозначение типоисполнения |  | ЯКНО-10У1В-ВВ-1 |
| Исполнение климатическое |  | IP34 , УХЛ1 |
| Назначение ячеек |  | Пункт приключательный |
| Исполнение ввода-вывода |  | Воздушное/Кабель |
| Габариты |  | 1000х1200х2500(4000) |
| Разьеденитель |  | РВФЗ-10-630-II-I- 1шт |
| Тип выключателя |  | ВВ/ТEL-10-20-1000-51У2 |
| Блок управления |  | BU TEL 100-220-12-03 |
| Ном. ток трансформаторов тока |  | ТОЛ-10 кл.0,5/10Р 200 /5А-2шт |
| Трансформатор напряжения |  | (НАМИ)НТМИ-10-66У3 10000/100 |
| Трансформатор собственных нужд |  | ОСО-0,25 220/100В |
| Трансформатор нулевой |  | ТЗЛМ |
| Оперативные цепи |  | ~ 220B , 50Гц |
| тип управления (местное и дистанц-е) |  | М |
| Токовая отсечка |  | РСТ-42-2-20 |
| Максимальная иоковая защита |  | РСТ-42В-10-11 |
| Защита от замыканий на землю |  | АЛ-4 и РНН-112 |
| Защита миним. напряжения |  | НЕТ |
| Колодка испытат переход для счетчиков |  | Да |
| Учет энергии (A/R) |  | Меркурий-230AR |
| Амперметр |  | ЭО702 200/5А -фазы А |
| Вольтметр |  | ЭО702 6000/100В -фаза А |
| Обогрев выключателя и отсека РзиА |  | НЕТ |
| Защита -Грозозащита |  | РВО-6 3шт |
| Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П1-6/6,9УХЛ2 3штук |
| Блокировки: |
| Механическая |  | между дверями в/в отсеков |
| Механическая |  | между выкл-м и разьеденителем |
| Верхнее сетчатое ограждение |  | ДА |
| Коридор обслуживания |  | НЕТ |
| Салазки |  | ДА |
| Количество ячеек, шт. |  | 1 |

Дополнительные требования:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |