|  | Производственное Объединение "STELZ" Тел: (343) 288-73-87 E-mail: ktp@zavod-96.ru Сайт: www.zavod-96.ru ____________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Запрашиваемые данные | Заполнение заказчиком | Образец заполнения |
| Номинальное напряжение кВ |  | 6 |
| Номинальный ток главных цепей, А |  | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА |  | 20 |
| Схема главных соединений Прошу согласовать: ______________________ ______________________ |  |  |
| Обозначение типоисполнения |  | КРН-10-11-01У1 |
| Назначение ячеек |  | секционирование с одностороним питанием |
| Исполнение ввода-вывода |  | Воздух/воздух |
| Разьеденитель |  | РВЗ-10-630 и РВЗ-10-630 |
| Тип выключателя (привод: пружино-моторный) |  | ВВ/TEL-10-1000-20У3 |
| Реле привода |  | эл.магн |
| Коэф.транс-ции трансф-ров тока |  | ТЛК-10 600 /5 кл.0,5 - 2шт |
| Предохранители ПК- |  | ПН-0,1-10 (3шт) |
| Трансформатор напряжения |  | 3хЗНОЛ-6-66У3 6000/100 |
| Трансформатор собственных нужд |  | ОЛ 1,25-6/0,23 |
| Трансформатор нулевой |  | ТЗЛ-125 (ТЗЛ-200) |
| Кабельная перемычка |  | муфты КнТП 10-150/240-2шт Кабель 6 кВ 3х240 |
| Оперативные цепи |  | ~ 220B , 50Гц |
| Амперметр |  | ЭО702 600/5А -фаза А |
| Вольтметр |  | ЭО702 6000/100В -фаза А |
| Максим токовая защита |  | РСТ42В-10 |
| Токовая отсечка |  | выполнено на реле РТ40/20 |
| Защита от замыканий на землю |  | на реле(АЛ-4) РТЗ-51 и РНН-112 |
| Защита от обрыва фазы и чередования |  | ЕЛ-11 |
| Разрядники |  | РВО-6 (7.2) У1-6 шт+ШС-10 -6шт |
| Огранич. перенапряжения |  | ОПН-К-6(3шт) |
| Колодка испытат переход для счетчиков |  | ИК-10УХЛ3 |
| Учет энергии |  | «Меркурий-230ARТ-00» 3*57.7/100В, 3*5А |
| Освещение и обогрев |  | ПВ-3х16 (ТЭН 220) |
| Двукратное АПВ (РПВ-02) |  | нет |
| Блокировки: |
| механическая |  | между дверями в/в отсеков |
| механическая |  | между выключателем и разьеденителем |
| Дополнительные требования |  | В отсеке ЗНОЛ доп.сетчатая дверь |
| Дополнительные требования |  | Блокировка двери отсека ВВ при вкл. РВЗ |
| Дополнительные требования |  | места заземления с маркировкой |
| Дополнительные требования |  | Пред.места для такелажа с маркировкой |
| Коридор обслуживания |  | нет |
| Верхнее сетчатое ограждение |  | Высота 1,4 м |
| Салазки |  | нет |
| Количество ячеек, шт. |  | 1 |

Дополнительные требования:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |