| Производственное Объединение "STELZ" Тел: (343) 288-73-87 E-mail: ktp@zavod-96.ru Сайт: www.zavod-96.ru ____________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

#### опросный лист для заказа КСО

|  | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение | кВ |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | А |  |  |
|  | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |
| 6 | Номер и исполнение схемы главных цепей |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711. |  |  |
| 8 | Шинный разъединитель |  |  |
| 9 | Линейный разъединитель |  |  |
| 10 | Выключатель: тип, ток, напряжение |  |  |
| 11 | Напряжение | ЭВ В | ЭО В |  |  |
| 12 | Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд |  |  |
| 15 | Предохранители (тип и номинальный ток ) |  |  |
| 16 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |
| 17 | Устройства контроля напряжения |  |  |
| 18 | Элементы электромагнитной блокировки |  |  |
| 19 | Марка и сечение кабеля |  |  |
| 20 | Реле , требующие уточнения характеристик по заказу | Вид защиты | Защита от замыканий на землю |  |  |
| 21 |  |  | МТЗ |  |  |
| 22 |  |  | Отсечка |  |  |
| 23 |  |  | Перегрузка |  |  |
| 24 |  |  | Защита мин. напряжения |  |  |
| 25 | Наличие учета |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| 26 | Количество шинных мостов |  |
| 27 | Расстояние между фасадами камер |  |
| 28 | Количество боковых экранов левых |  |
| 29 | Количество боковых экранов правых |  |
| 30 | Шкаф ШЭ (шкаф [питания]сигнализации) |  |
| 31 | Шкаф ШАП (шкаф аварийного питания) |  |
| 32 | Шкаф автоматики обогрева |  |
| 33 | Шкаф вентиляции |  |

Реквизиты заказчика:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |